



|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности МАОУ СОШ № 76 к 2019 / 2020 учебному году |
| № строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|  **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав (утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.09.2014 г. № 1682 (в редакции от 12.04.2016 № 536 от 10.11.2017 г. № 1399) |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на правах оперативного управления 16.09.2014г. Серия 66 АЖ номер 533449 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права16.09.2014г. Серия 66 АЖ номер 533447 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1. Лицензия Серия 66ЛО1 № 0000379

Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 12.03.2013г. Бессрочно.Приложение к лицензии 66ЛО1 № 0000379 на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам соответствующим Уставу.3) реализация программ:- начального общего, основного общего, среднего общего образования;- реализация дополнительного образования детей и взрослых.4)Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0002252 (от 19 июня 2015 г. № 8442) |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1. Основная образовательная программа начального общего образования (утв. прик. от 02.09.2013 № 90-ОД);2. Основная образовательная программа основного общего образования (утв. прик. от 01.09.2015 № 4-ОД);3. Основная образовательная программа среднего общего образования (утв. прик. от 31.08.2016 № 4-ОД);4. Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) (утв. прик. от 06.11.2018 № 386-ОД);5. Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (утв. прик. от 06.11.2018 № 386-ОД);6. Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (утв. прик. от 06.11.2018 № 386-ОД);7. Адаптированная образовательная программа НОО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (утв. прик. от 06.11.2018 № 386-ОД). |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют |  |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден |  |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1)12)13)0 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1)в одну смену;2) 40 классов;3) 0 классов |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1)1200 обучающихся;2) 40 классов;3) 996 обучающихся; |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:Администрация – 6 шт. ед.;Учителя- 80 шт. ед.;Воспитатели- 0;мастера производственного обучения - 0;научные работники - 0;медицинские работники- 0;иные работники – 52 шт.ед;2) по факту: Администрация - 6 чел.;Учителя- 58 чел.;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники- 34;3) наличие вакансий : учитель английского языка. |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1)План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма;2) Согласованы с Главой городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепановым, начальником ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «город Лесной», ст. лейтенантом полиции С.А. Зайцевым.Утвержден Директором МАОУ СОШ № 76 Н.А. Востряковым 01.08.2019.;3)МАОУ СОШ № 76 на 2019-2020 учебный год. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | ООО «Элегант плюс» Акт осмотра систем сантехнических и отопления от 12.07.2019г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность 100% в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Начальная школа – 100%Средняя школа - 100%Основная школа -100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские оснащены в соответствии с требованиями |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется два спортивных зала, готовы. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование и инвентарь имеется в наличии, соответствует нормам, находится в исправном состоянии. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | Имеется стадион, волейбольная, баскетбольная, теннисная площадки, три площадки для спортивных игр. Состояние площадок хорошее. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт-разрешение от 09.08.2019 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Протокол от 20.04.2018г. № 152. Протокол от 17.06.2016г. № 23. Обучение сотрудников ППБ проводится в соответствии с графиком4. Обучение обучающихся ППБ проводится систематически5. Эвакуационные учения с обучающимися проводятся 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1. Обеспеченность 100%2. Имеется3. Проводится |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) Имеется в наличии, исправно. Акт проверки от 02.08.2019г.2) На пульт ЦППС (01) СУФПС № 6 МЧС России3) ООО «Пожсервис» договор от 01.03.2019г. № 1/2054) Дублирующий сигнал проходит на центральный пульт ЧОП «Добрыня»5) заместитель директора по АХР6) нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Эвакуационные пути соответствуют требованиям |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Электроустановки здания соответствуют требованиям пожарной безопасности. ООО «Элегант плюс» Акт от 12.07.2019 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Внутреннее - готовоНаружное - готово |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | 17.10.2016 № 65 542-ОС-00312 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1) обучен 2) обучен3) обучены  |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) имеется столовая 2) пищеблок оснащен оборудованием и мебелью 100%3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 12.07.2019 г. 4) организация горячего питания за счет собственной столовой5) охват обучающихся горячим питанием 97,5%6) паспортизация пищеблока проведена 01.12.2011г. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Оборудовано |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки, и обеззараживания воды |  | Не имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт осмотра и профилактических работ на вентиляционных системах от 12.07.2019 г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется2) договор с ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России от 18.04.2011 г.3) обеспечен |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных исследований от 18.04.2019г. Соответствует. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | Проводится в соответствии с графиком |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствуют |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется в наличии, исправно2) пульт ОВО ОМВД России по ГО «Город Лесной»3) заместитель директора по АХР4) ООО «Рубеж» договор от 21.02.2019 г. № 2330 |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | заключен договор с охранной организацией ООО ЧОО «Рубеж» от 15.04.2019 № 6 |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | Ограждение в исправном состоянии |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) камеры установлены по периметру и внутри здания;2) имеется 22 камеры наружного, 1 камера внутреннего наблюдения;3) изображение выводится на монитор охранного телевидения, с одновременной записью на жесткий диск, установленный в видеорегистраторе.4) заместитель директора по АХР5) ООО «Пожсервис» договор от 01.03.2019г. № 1/205 |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1) Система контроля и управления доступом электронная проходная «PERCo-KT02.3»2) ООО «Рубеж» договор от 21.02.2019г. № 2331 |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) назначен2) обучены3) обучены |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | Имеется в исправном состоянии |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | 1) 21.03.2018 г.2) 21.03.2018 г.3) 21.03.2018 г. |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт № 23 от 05.08.2019г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | указать реквизиты | Договор с ОАО «Ростелеком» от 01.03.2019г. № 1945579 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 106 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ООО НПЦ «РИЦ» лицензионный договор от 15.02.2019г. № ОСПО/000516 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) DNS-фильтр, программный2) все |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт от 08.08.2019 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ от 07.08.2019г. № 240-ОД |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТу;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта);2)паспорт утвержден (дата);3)паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);4)паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется, в том числе визуализированный;2) утвержден 01.08.2019г.3) согласован в ОГИБДДМВД 01.08.2019г.4) согласован в администрации ГО «Город Лесной» 01.08.2019г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | имеется |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Уголки безопасности дорожного движения имеются в основном и начальном блоках. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | 1)наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2)количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004;3)наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена в соответствии с установленными требованиями. |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 07.08.2019г. № 241-ОД |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется. Утвержден директором МАОУ СОШ № 76 26.12.2017г. Зарегистрирован в ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» 15.01.2018г. № 1-К |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) протокол от 13.03.2015г. № 712) протокол от 17.06.2016г. № 2 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Приказ от 01.08.2019 № 230 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1)количество рабочих мест, всего;2)количество аттестованных рабочих мест;3)количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | 1) 872) 87 |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | 1. Проведен капитальный ремонт кабинетов № 1 - 2 (технология мальчики), 10-11 (технология девочки), 11 - 4 блок (информатика): замена деревянных окон на пластиковые, замена линолеума, светильников ЛБ на светодиодные, ремонт стен и потолков). 2. Монтаж системы охранного телевидения с 14 видеокамерами. Камеры установлены на все входы в школу в соответствии с требованиями. |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проведен косметический ремонт коридоров и лестничных клеток основного здания, 4 блока, косметический ремонт санитарных комнат, косметический ремонт столовой., частичный ремонт каб. 44, 22, раздевалок спортзала. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 годи последующие годы | Капитальный ремонт помещений бассейна (замена системы водоподготовки, замена фильтров, системы водоотведения, установка ультрафиолетовых облучателей, замена деревянных окон на ПВХ) – 2019г. |